| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 107.651,20 € CPV: 31720000-9 ΚΑ 25.7135.0008 ΚΑ 25.7135.0013 | Τίτλος: «Προμήθεια – τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αγωγών για αποκατάσταση αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης στις θέσεις Βροντούς και Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε Δίου του Δήμου Δίου Ολύμπου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις 4 και 5 Μαρτίου 2024» |
| --- | --- |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 1

Αντλιοστάσιο - Δίκτυο Βροντούς

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ / ΜΕΤΡΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ΥΑΣ τύπου OSP 07095/18 + OSM 8/150, σε βάθος 180m | 1 |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας για ΥΑΣ με Soft Starter ΑΒΒ 160KW (225HP). | 1 |  |  |
| 3 | Ηλεκτρικός πίνακας εντός διυλιστηρίου με διακόπτη 400Α. | 1 |  |  |
| 4 | Καλώδιο ΝΥΥ 1x95mm2 | 600 |  |  |
| 5 | Καλώδιο ΝΥΥ 1x120mm2 | 300 |  |  |
| 6 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5mm2 | 600 |  |  |
| 7 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x240 + 120mm2 | 15 |  |  |
| 8 | Ανέλκυση και καθελκυσή ΥΑΣ με χρήση γερανοφόρου οχήματος | 360 |  |  |
| 9 | Καθαρισμός - φύσημα γεώτρησης | 1 |  |  |
| 10 | Ηλεκτρολογικές εργασίες (κατ αποκοπή) | 1 |  |  |
| 11 | Υδραυλικές εργασίες (κατ αποκοπή) | 1 |  |  |
| 12 | Κυψέλη Μέσης Τάσης με πεδίο ανύψωσης ζυγών και πεδίο αναχώρησης | 1 |  |  |
| 13 | Σωλήνας PVC Ø90 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR | 200 |  |  |
| 14 | Σωλήνας PVC Ø110 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR | 300 |  |  |
| 15 | Σωλήνας PVC Ø140 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR | 200 |  |  |
| 16 | Σωλήνας PVC Ø160 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR | 250 |  |  |
| 17 | Σωλήνας PVC Ø200 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR | 500 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α 24% |  |
|  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η φορτοεκφόρτωση – μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών στα σημεία που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες του Δήμου

Ο προσφέρων

(Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)

..........................................................................