| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 107.651,20€ CPV: 31720000-9 ΚΑ 25.7135.0008 ΚΑ 25.7135.0013 | Τίτλος: «Προμήθεια – τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αγωγών για αποκατάσταση αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης στις θέσεις Βροντούς και Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε Δίου του Δήμου Δίου Ολύμπου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις 4 και 5 Μαρτίου 2024» |
| --- | --- |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 2

Αντλιοστάσιο - Δίκτυο Άγιος Σπυρίδωνας

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ / ΜΕΤΡΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 8'' αποτελούμενο από αντλία παροχής 130m3/h σε μανομετρικό ύψος 150m και υποβρύχιο κινητήρα 8'' ισχύος 125ΗΡ. | 1 |  |  |
| 2 | Ανέλκυση και καθελκυσή ΥΑΣ με χρήση γερανοφόρου οχήματος | 228 |  |  |
| 3 | Καλώδιο ΝΥΥ 1x120mm2 | 42 |  |  |
| 4 | Καλώδιο ΝΥΥ 1x70mm2 | 7 |  |  |
| 5 | Kαλώδιο NYY 5x25mm2 | 90 |  |  |
| 6 | Εγκατάσταση νέου πίνακα 125ΗΡ με inverter 132KW | 1 |  |  |
| 7 | Καλώδιο NYY 3x50mm2 | 300 |  |  |
| 8 | Καλώδιο NYY 3x1,5mm2 | 200 |  |  |
| 9 | Ηλεκτρολογικές εργασίες (κατ αποκοπή) | 1 |  |  |
| 10 | Υδραυλικές εργασίες (κατ αποκοπή) | 1 |  |  |
| 11 | Καθαρισμός - φύσημα γεώτρησης | 1 |  |  |
| 12 | Σωλήνας PVC Ø160 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR | 500 |  |  |
| 13 | Σωλήνας PVC Ø140 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR | 300 |  |  |
| 14 | Σωλήνας PVC Ø90 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR | 600 |  |  |
| 15 | Σωλήνας PVC Ø110 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR | 500 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α 24% |  |
|  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η φορτοεκφόρτωση – μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών στα σημεία που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες του Δήμου

Ο προσφέρων

(Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)

.......................................................................