| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 107.651,20 € CPV: 31720000-9 ΚΑ 25.7135.0008 ΚΑ 25.7135.0013 | Τίτλος: «Προμήθεια – τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αγωγών για αποκατάσταση αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης στις θέσεις Βροντούς και Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε Δίου του Δήμου Δίου Ολύμπου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις 4 και 5 Μαρτίου 2024» |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Αντλιοστάσιο - Δίκτυο Βροντούς

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΜΑΡΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα τύπου OSP 07095/18 + OSM 8/150, σε βάθος 180m |  |
| 2 | Ηλεκτρικός πίνακας για ΥΑΣ με Soft Starter ΑΒΒ 160KW (225HP). |  |
| 3 | Ηλεκτρικός πίνακας εντός διυλιστηρίου με διακόπτη 400Α. |  |
| 4 | Κυψέλη Μέσης Τάσης με πεδίο ανύψωσης ζυγών και πεδίο αναχώρησης |  |

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθμ. 21/2024 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

..........................................................................