| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 256.490,64€ Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 100.000,00€ Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 120.000,00€ ΚΑ 25.6262.0009 ΠΙΣΤΩΣΗ 37.200,00€ CPV: 44160000-9, 31720000-9, 505100 00-3 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και συντήρηση αυτών για την Δ.Ε. Δίου έτους 2025» |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΜΑΡΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνας PVC Φ63 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR |  |
| 2 | Σωλήνας PVC Φ75 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR |  |
| 3 | Σωλήνας PVC Φ90 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR |  |
| 4 | Σωλήνας PVC Φ110 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR |  |
| 5 | Σωλήνας PVC Φ125 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 6 | Σωλήνας PVC Φ140 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 7 | Σωλήνας PVC Φ160 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 8 | Σωλήνας PVC Φ200 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 9 | Σωλήνας PVC Φ225 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 10 | Σωλήνας PVC Φ250 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 11 | Σωλήνας PVC Φ280 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 12 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωλήνες PVC φ 63 16BAR |  |
| 13 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 75 16BAR |  |
| 14 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 90 16BAR |  |
| 15 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 110 16BAR |  |
| 16 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 125 10BAR |  |
| 17 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 140 10BAR |  |
| 18 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 160 10BAR |  |
| 19 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 200 10BAR |  |
| 20 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 225 10BAR |  |
| 21 | Ελαστικοί δακτυλίοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 250 10BAR |  |
| 22 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 280 10BAR |  |
| 23 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμένου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ18*2,5 |  |
| 24 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμένου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ22*3 |  |
| 25 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμενου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ28*3 |  |
| 26 | Μανσόν Φ63 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 27 | Μανσόν Φ75 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 28 | Μανσόν Φ90 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 29 | Μανσόν Φ110 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 30 | Μανσόν Φ125 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 31 | Μανσόν Φ140 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 32 | Σωλήνας αποχέτευσης σειρα 41 Φ 400 |  |

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθμ. 46/2024 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

..........................................................................

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 256.490,64€ Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 100.000,00€ Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 120.000,00€ ΚΑ 25.6262.0009 ΠΙΣΤΩΣΗ 37.200,00€ CPV: 44160000-9, 31720000-9, 505100 00-3 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και συντήρηση αυτών για την Δ.Ε. Δίου έτους 2025» |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 2

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΜΑΡΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Βαλβίδα Αντιπληγματική Χυτοσιδηρή Φλαντζωτή PN16 DN 80mm |  |
| 2 | ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, PN16 φλαντζωτος DN 80 mm |  |
| 3 | Βρύσες 1/2'' ΒΤ 16 ατμ σφαιρική κάνουλα ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) |  |
| 4 | Βρύσες 3/4'' ΒΤ 16 ατμ σφαιρική κάνουλα ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) |  |
| 5 | Βάνες 1/2" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) |  |
| 6 | Βάνες 3/4" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) |  |
| 7 | Βάνες 2" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) |  |
| 8 | Βάνες 2.1/2" ΒΤ 16 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (Μεταλλικό χερούλι) |  |
| 9 | Βάνες 3" ΒΤ 16 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (Μεταλλικό χερούλι) |  |
| 10 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 63 με βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) |  |
| 11 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 80 με βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) |  |
| 12 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 100 με βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) |  |
| 13 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 125 με βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) |  |
| 14 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 150 με βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) |  |
| 15 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 200 με βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) |  |

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθμ. 46/2024 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

..........................................................................

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 256.490,64€ Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 100.000,00€ Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 120.000,00€ ΚΑ 25.6262.0009 ΠΙΣΤΩΣΗ 37.200,00€ CPV: 44160000-9, 31720000-9, 505100 00-3 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και συντήρηση αυτών για την Δ.Ε. Δίου έτους 2025 |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 3

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΜΑΡΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ζιμπό χυτό Φ63 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 2 | Ζιμπό χυτό Φ75 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 3 | Ζιμπό χυτό Φ90 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 4 | Ζιμπό χυτό Φ110 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 5 | Ζιμπό χυτό Φ125 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 6 | Ζιμπό χυτό Φ140 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 7 | Ζιμπό χυτό Φ160 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 8 | Ζιμπό χυτό Φ200 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 9 | Ζιμπό χυτό Φ225 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 10 | Ζιμπό χυτό Φ250 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 11 | Ζιμπό χυτό Φ280 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 12 | Ταφ χυτοσιδηρο φλαντσωτό 80 x 80x 80 |  |
| 13 | Ταφ χυτοσιδηρο φλαντσωτό 100 x 80 x 100 |  |
| 14 | Ταφ χυτοσιδηρο φλαντσωτό 100 x 100 x 100 |  |
| 15 | Ταφ χυτοσιδηρο φλαντσωτό 125 x 100 x 125 |  |
| 16 | Ταφ χυτοσιδηρο φλαντσωτό 125 x 125 x125 |  |
| 17 | Ταφ χυτοσιδηρο φλαντσωτό 150 x 150 x150 |  |
| 18 | Ταφ χυτοσιδηρο φλαντσωτό 150 x 125x 150 |  |
| 19 | Ταφ χυτοσιδηρο φλαντσωτό 200 x 200 x 200 |  |
| 20 | Συστολή χυτοσιδηρή φλαντζωτή 100 x 80 |  |
| 21 | Συστολή χυτοσιδηρή φλαντζωτή 125 x 80 |  |
| 22 | Συστολή χυτοσιδηρή φλαντζωτή 125 x 100 |  |
| 23 | Συστολή χυτοσιδηρή φλαντζωτή 200 x 150 |  |
| 24 | Κάλυμμα φρεατιου με θηλυκό στεφανι χυτο Φ 400 |  |
| 25 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ18*2,5 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) |  |
| 26 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ22*3 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ(ΝΤΜ) |  |
| 27 | Ρακορ αρσ Φ 18*2,5χ1/2" από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) |  |
| 28 | ρακορ αρσ Φ 22χ3/4" από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) |  |
| 29 | Συστολή κολλητή μουφας - μαστου γαλβανιζέ 3"θηλ σε 2 1/2"αρσεν |  |
| 30 | Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο με κλειδί 2 1/2'' ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER |  |
| 31 | Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο με κλειδί 3" με πάσο 2 1/2'' ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER |  |
| 32 | Ενωτικά Θηλυκά 63 x 63 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 33 | Ενωτικά Θηλυκά 90 x 90 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 34 | Ενωτικά Θηλυκά 110 x 100 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 35 | Ενωτικά Θηλυκά 125 x 125 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 36 | Ενωτικά Θηλυκά 140 x 125 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 37 | Ενωτικά Θηλυκά 160 x 150 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 38 | Ενωτικά Θηλυκά 200 x 200 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 39 | Ελαστικό παρέμβυσμα για ακραιο Φ50 |  |
| 40 | Ελαστικό παρέμβυσμα για ακραιο Φ63 |  |
| 41 | Ελαστικό παρέμβυσμα για ακραιο Φ90 |  |
| 42 | Ελαστικό παρέμβυσμα για ακραιο Φ110 |  |
| 43 | Ελαστικό παρέμβυσμα για ακραιο Φ125 |  |
| 44 | Ελαστικό παρέμβυσμα για ακραιο Φ160 |  |
| 45 | Ελαστικό παρέμβυσμα για ακραιο Φ200 |  |
| 46 | κολαρο φ 63 χ 3/4 |  |
| 47 | κολαρο φ 75 χ 3/4 |  |
| 48 | κολαρο φ 90 χ 3/4 |  |
| 49 | κολαρο φ 110 χ 3/4 |  |
| 50 | κολαρο φ 140 χ 3/4 |  |
| 51 | κολαρο φ 160 χ 3/4 |  |
| 52 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1/2'' |  |
| 53 | ταπα γαλβανιζε θηλ 3/4" |  |
| 54 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1'' |  |
| 55 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1 1/4 '' |  |
| 56 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1 1/2 '' |  |
| 57 | ταπα γαλβανιζε θηλ 2 '' |  |
| 58 | ταπα γαλβανιζε θηλ 2 1/2'' |  |
| 59 | ταπα γαλβανιζε θηλ 3 '' |  |
| 60 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1/2'' |  |
| 61 | ταπα γαλβανιζε αρσ 3/4" |  |
| 62 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1'' |  |
| 63 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1 1/4 '' |  |
| 64 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1 1/2 '' |  |
| 65 | ταπα γαλβανιζε αρσ 2 '' |  |
| 66 | ταπα γαλβανιζε αρσ 2 1/2'' |  |
| 67 | ταπα γαλβανιζε αρσ 3 '' |  |
| 68 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 1/2" |  |
| 69 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 3/4" |  |
| 70 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 1" |  |
| 71 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 1 1/4" |  |
| 72 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 1 1/2" |  |
| 73 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 2" |  |
| 74 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 2 1/2" |  |
| 75 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 3" |  |
| 76 | Μουφα γαλβανιζε 1/2" |  |
| 77 | Μουφα γαλβανιζε 3/4" |  |
| 78 | Μουφα γαλβανιζε 2" |  |
| 79 | Μουφα γαλβανιζε 2 1/2" |  |
| 80 | Μουφα γαλβανιζε 3" |  |
| 81 | Συστολη αγγλιας 1/2"χ3/4" |  |
| 82 | Συστολη αγγλιας 2"χ2 1/2" |  |
| 83 | Συστολη αγγλιας 2 1/2"χ3" |  |
| 84 | Συστολη αμερικης 1/2"χ3/4" |  |
| 85 | Συστολή αμερικής γαλβανιζέ 3'' x 2 1/2'' |  |
| 86 | Συστολικο νιπελ 1/2*3/4 |  |
| 87 | Συστολικο νιπελ 1/2*1'' |  |
| 88 | Συστολικο νιπελ 2 1/2*3'' |  |
| 89 | Γωνια γαλβανιζε 1/2" |  |
| 90 | Γωνια γαλβανιζε 3/4" |  |
| 91 | Γωνια γαλβανιζε 1" |  |
| 92 | Γωνια γαλβανιζε 1 1/4" |  |
| 93 | Γωνια γαλβανιζε 1 1/2" |  |
| 94 | Γωνια γαλβανιζε 2" |  |
| 95 | Γωνια γαλβανιζε 2 1/2" |  |
| 96 | Γωνια γαλβανιζε 3" |  |
| 97 | Ταφ γαλβανιζέ 2 1/2" |  |
| 98 | Ταφ γαλβανιζέ 3" |  |
| 99 | Φλάντζα Χαλύβδινη Γαλβανισμένη DN 80 mm PN16 Πάχους 15mm μέσα βόλτα 3" |  |
| 100 | Στεγανοποιητικό νήμα σωληνώσεων LOCTITE 55 |  |
| 101 | Κανάβι (κουκλα) |  |
| 102 | Λαστιχα ζιμπό Φ63 |  |
| 103 | Λαστιχα ζιμπό Φ75 |  |
| 104 | Λαστιχα ζιμπό Φ90 |  |
| 105 | Λαστιχα ζιμπό Φ110 |  |
| 106 | Λαστιχα ζιμπό Φ125 |  |
| 107 | Λαστιχα ζιμπό Φ140 |  |
| 108 | Λαστιχα ζιμπό Φ160 |  |
| 109 | Λαστιχα ζιμπό Φ200 |  |
| 110 | Λαστιχα ζιμπό Φ225 |  |
| 111 | Λαστιχα ζιμπό Φ250 |  |
| 112 | Λαστιχα ζιμπό Φ280 |  |
| 113 | Ροδέλα γαλβανιζέ εσωτερική διάμετρο 8 mm εξωτερική 24 mm πάχος 2 mm |  |
| 114 | Ροδέλα γαλβανιζέ εσωτερική διάμετρο 11 mm εξωτερική 30 mm πάχος 2.5mm |  |
| 115 | Ροδέλα γαλβανιζέ εσωτερική διάμετρο 13 mm εξωτερική 37 mm πάχος 3 mm |  |
| 116 | Ροδέλα γαλβανιζέ εσωτερική διάμετρο 15 mm εξωτερική 44 mm πάχος 2 mm |  |
| 117 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. Μ12Χ100 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ με παξιμαδι |  |
| 118 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. Μ12Χ140 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ με παξιμαδι |  |
| 119 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. Μ16Χ60 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ με παξιμαδι |  |
| 120 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. Μ16Χ80 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ με παξιμαδι |  |
| 121 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. Μ14Χ70 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ με παξιμαδι |  |
| 122 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. Μ14Χ80 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ με παξιμαδι |  |
| 123 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για μακρύλαιμο ζιμπό από φ63 έως φ225 |  |
| 124 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για μακρύλαιμο ζιμπό από φ250 έως φ280 |  |
| 125 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για κοντόλαιμο ζιμπό από φ63 έως φ160 |  |
| 126 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για κολαρο Φ63 Εως Φ90 |  |
| 127 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για κολαρο Φ110 Εως Φ140 |  |
| 128 | Ταφ υδροληψία μουφωτό φ90χ2 1/2* 1μετρο υψος |  |
| 129 | Ταφ υδροληψία μουφωτό φ110χ2 1/2* 1μετρο υψος |  |
| 130 | Ταφ υδροληψία μουφωτό φ140χ2 1/2* 1μετρο υψος |  |
| 131 | Σωληνα υδροληψια 2 1/2* με φλαντσα dn80 1μετρο υψος |  |
| 132 | Σωληνα υδροληψια 2 1/2* με φλαντσα dn100 40 εκατοστα υψος |  |
| 133 | Σαλαμάστρα φ6 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον |  |
| 134 | Σαλαμάστρα φ8 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον |  |
| 135 | Σαλαμαστρα φ10 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον |  |
| 136 | Σαλαμαστρα φ12 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον |  |

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθμ. 46/2024 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

..........................................................................

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 256.490,64€ Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 100.000,00€ Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 120.000,00€ ΚΑ 25.6262.0009 ΠΙΣΤΩΣΗ 37.200,00€ CPV: 44160000-9, 31720000-9, 505100 00-3 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και συντήρηση αυτών για την Δ.Ε. Δίου έτους 2025 |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 4

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ -ΜΑΡΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα χαρακτηριστικων: ονομαστική παροχή από Q = 80m³/h εως 130m³/h. Mανομετρικού ύψούς από Η: 130m εως 180m. Ισχύoς από Ν= 75Ηp εως 90Hp (συμπεριλαμβάνεται η ανέλκυση και καθέλκυση) |  |
| 2 | Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα χαρακτηριστικων: ονομαστική παροχή από Q = 110m³/h εως 140m³/h. Mανομετρικού ύψούς από Η: 140m εως 215m. Ισχύoς από Ν= 100Ηp εως 125Hp (συμπεριλαμβάνεται η ανέλκυση και καθέλκυση) |  |
| 3 | Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα χαρακτηριστικων: ονομαστική παροχή από Q = 110m³/h εως 250m³/h. Mανομετρικού ύψούς από Η: 100m εως 200m. Ισχύoς από Ν= 150Ηp (συμπεριλαμβάνεται η ανέλκυση και καθέλκυση) |  |
| 4 | Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα χαρακτηριστικων: ονομαστική παροχή από Q = 150m³/h εως 240m³/h. Mανομετρικού ύψούς από Η: 150m εως 240m. Ισχύoς από Ν= 200Ηp (συμπεριλαμβάνεται η ανέλκυση και καθέλκυση) |  |
| 5 | Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) από 37Kw εως 55Kw 400Volt 400A (συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και ο προγραμματισμός) |  |
| 6 | Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) από 75Kw εως 90Kw 400Volt 400A (συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και ο προγραμματισμός) |  |
| 7 | Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) από 110Kw εως 125Kw 400Volt 400A (συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και ο προγραμματισμός) |  |
| 8 | Αυτόματος ηλεκτρικός πίνακας για υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 125ΗΡ. Εκκίνηση με ρυθμιστή στροφών. Τύπου πεδίου διαστάσεων 80Χ200Χ60 με ρυθμιστή στροφών 125Kw. Γενικός αυτόματος διακόπτης 3Χ250Α (συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση ) |  |
| 9 | Ηλεκτροκινητήρα 1500στρ/λεπτό 100ΗΡ 400Volt 50Hz τύπου Β3-200L(συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση) |  |
| 10 | Προμήθεια και εγκατάσταση ομαλού εκκινητή (soft starter) για αντλητικό συγκρότημα, ισχύος 125 HP. (συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και ο προγραμματισμός) |  |

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθμ. 46/2024 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

..........................................................................