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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2024
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 107.651,20 € 
CPV:  31720000-9

ΚΑ 25.7135.0008

ΚΑ 25.7135.0013
	 Τίτλος: «Προμήθεια – τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αγωγών για αποκατάσταση αντλιοστασίων και  δικτύων άρδευσης στις θέσεις Βροντούς και Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε Δίου του Δήμου Δίου Ολύμπου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις 4 και 5 Μαρτίου 2024» 


                                                ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                                                         ΤΜΗΜΑ 1
Αντλιοστάσιο - Δίκτυο Βροντούς

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΜΑΡΚΑ

	1
	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα τύπου OSP 07095/18 + OSM 8/150, σε βάθος 180m
	 

	2
	Ηλεκτρικός πίνακας για ΥΑΣ με Soft Starter ΑΒΒ 160KW (225HP).
	 

	3
	Ηλεκτρικός πίνακας εντός διυλιστηρίου με διακόπτη 400Α.
	 

	4
	Κυψέλη Μέσης Τάσης με πεδίο ανύψωσης ζυγών και πεδίο αναχώρησης
	 


Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθμ. 21/2024 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου
                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                                                  ( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

                                         ..........................................................................


