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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2026
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 117.585,42 € με Φ.Π.Α
ΑΛΕ: 020.2410106001, 020.2410106002, 020.3120989007
CPV: 31681410-0, 31500000-1
	 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων και φωτιστικών  για το έτος 2027» 


   ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
                                                                           ΤΜΗΜΑ 1
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ
	ΠΟΣ.
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΛΑΜΠΑ LED 16W E27
	τεμ.
	2000
	
	

	2
	ΛΑΜΠΑ LED 30W E27
	τεμ.
	300
	
	

	3
	ΛΑΜΠΑ LED σφαιρική 5W E27
	τεμ.
	100
	
	

	4
	ΛΑΜΠΑ LED κοινή 12W E27
	τεμ.
	100
	
	

	5
	ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SOD-T 250W  E40
	τεμ.
	50
	
	

	6
	ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SOD-T 150W  E40  
	τεμ.
	50
	
	

	7
	ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SOD-T 400W  E40  
	τεμ.
	12
	
	

	8
	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 250W E40
	τεμ.
	12
	
	

	9
	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W E40
	τεμ.
	12
	
	

	10
	Λαμπτήρες  PL 18W 2G11 4 ακίδες
	τεμ.
	12
	
	

	11
	Λαμπτήρες  PL LYNX-D 26W  2ακίδες
	τεμ.
	12
	
	

	12
	Λαμπτήρες PL  11W G23 2ακίδες
	τεμ.
	12
	
	

	13
	Λαμπτήρες  PL  9W G23 2ακίδες
	τεμ.
	12
	
	

	14
	Λάμπα LED Τύπου Φθορίου 60cm με starter
	τεμ.
	300
	
	

	15
	Λάμπα LED Τύπου Φθορίου 120cm με starter
	τεμ.
	300
	
	

	16
	Λάμπα LED Τύπου Φθορίου 150cm με starter
	τεμ.
	50
	
	

	17
	ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΩΤΕΣ  70W Ε27 με ενσωματωμένο εκκινητή
	τεμ.
	100
	
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	


                                                                 Ο προσφέρων
     (Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2026
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       ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 2
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ
	ΠΟΣ.
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 2X1.5mm2
	μετρο
	600
	
	

	2
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3X1.5mm2
	μετρο
	200
	
	

	3
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3X2.5mm2
	μετρο
	500
	
	

	4
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3X4mm2
	μετρο
	200
	
	

	5
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-R 3X6mm2
	μετρο
	100
	
	

	6
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5X2,5mm2
	μετρο
	200
	
	

	7
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-R 3X10mm2 ( drum)
	μετρο
	100
	
	

	8
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3X1,5mm2
	μετρο
	400
	
	

	9
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3X2,5mm2
	μετρο
	300
	
	

	10
	Καλώδιο UTP No6
	μετρο
	200
	
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	


                                                                  Ο προσφέρων
     (Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)
..........................................................................
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2026
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 117.585,42 € με Φ.Π.Α
ΑΛΕ: 020.2410106001, 020.2410106002, 020.3120989007
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	 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων και φωτιστικών  για το έτος 2027» 


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 3
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ
	ΠΟΣ.
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W
	τεμ.
	100
	
	

	2
	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 70W 230V
	τεμ.
	30
	
	

	3
	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 150W 230V
	τεμ.
	30
	
	

	4
	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 250W 230V
	τεμ.
	50
	
	

	5
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED DRIVER 60W
	τεμ
	50
	
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	


                                                           Ο προσφέρων
     (Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)
..........................................................................
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 4

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ
	ΠΟΣ.
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ+ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ+ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΕΗ 
	τεμ
	50
	
	

	2
	Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED ισχύος 50Watts 
	τεμ
	840
	
	

	3
	Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED ισχύος 100Watts 
	τεμ
	70
	
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	


                                                              Ο προσφέρων
     (Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)
..........................................................................
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
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     ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 5
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ
	ΠΟΣ.
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟ Φ60
	τεμ
	300
	
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	


                                                             Ο προσφέρων
     (Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 6

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ
	ΠΟΣ.
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	PILLAR 80Χ110Χ30 (ΠXYXB) (2Π) ΜΕ ΤΖΑΜΙ
	τεμ
	5
	
	

	2
	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 
	τεμ
	5
	
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	


                                                             Ο προσφέρων
     (Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)
..........................................................................


