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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2026
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 117.585,42 € με Φ.Π.Α
ΑΛΕ: 020.2410106001, 020.2410106002, 020.3120989007
CPV: 31681410-0, 31500000-1
	 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων και φωτιστικών  για το έτος 2027» 


                                                ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                                                                             ΤΜΗΜΑ 1

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Εμπορικό σήμα όπως αυτό αναγράφεται στην ετικέτα κάθε συσκευασίας ( μάρκα )

	1
	ΛΑΜΠΑ LED 16W E27
	

	2
	ΛΑΜΠΑ LED 30W E27
	

	3
	ΛΑΜΠΑ LED σφαιρική 5W E27
	

	4
	ΛΑΜΠΑ LED κοινή 12W E27
	

	5
	ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SOD-T 250W  E40
	

	6
	ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SOD-T 150W  E40  
	

	7
	ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SOD-T 400W  E40  
	

	8
	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 250W E40
	

	9
	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400W E40
	

	10
	Λαμπτήρες  PL 18W 2G11 4 ακίδες
	

	11
	Λαμπτήρες  PL LYNX-D 26W  2ακίδες
	

	12
	Λαμπτήρες PL  11W G23 2ακίδες
	

	13
	Λαμπτήρες  PL  9W G23 2ακίδες
	

	14
	Λάμπα LED Τύπου Φθορίου 60cm με starter
	

	15
	Λάμπα LED Τύπου Φθορίου 120cm με starter
	

	16
	Λάμπα LED Τύπου Φθορίου 150cm με starter
	

	17
	ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΩΤΕΣ  70W Ε27 με ενσωματωμένο εκκινητή
	


Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές της υπ. Αριθμ. 17/2026 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας
                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                                                  ( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )
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	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Εμπορικό σήμα όπως αυτό αναγράφεται στην ετικέτα κάθε συσκευασίας ( μάρκα )

	1
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 2X1.5mm2
	

	2
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3X1.5mm2
	

	3
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3X2.5mm2
	

	4
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3X4mm2
	

	5
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-R 3X6mm2
	

	6
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 5X2,5mm2
	

	7
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-R 3X10mm2 ( drum)
	

	8
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3X1,5mm2
	

	9
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3X2,5mm2
	

	10
	Καλώδιο UTP No6
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	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Εμπορικό σήμα όπως αυτό αναγράφεται στην ετικέτα κάθε συσκευασίας ( μάρκα )

	1
	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W
	

	2
	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 70W 230V
	

	3
	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 150W 230V
	

	4
	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΝΑΤΡΙΟΥ 250W 230V
	

	5
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED DRIVER 60W
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	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Εμπορικό σήμα όπως αυτό αναγράφεται στην ετικέτα κάθε συσκευασίας ( μάρκα )

	1
	ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ+ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ+ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΕΗ 
	

	2
	Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED ισχύος 50Watts 
	

	3
	Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED ισχύος 100Watts 
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	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Εμπορικό σήμα όπως αυτό αναγράφεται στην ετικέτα κάθε συσκευασίας ( μάρκα )

	1
	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟ Φ60
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	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Εμπορικό σήμα όπως αυτό αναγράφεται στην ετικέτα κάθε συσκευασίας ( μάρκα )

	1
	PILLAR 80Χ110Χ30 (ΠXYXB) (2Π) ΜΕ ΤΖΑΜΙ
	

	2
	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 
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